«Утверждаю»

Директор КГБУ СО

«КЦСОН «Пировский»

\_\_\_\_ О.Ю.Юсупова

«26» 01 2022 г.

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности в** **краевом государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пировский»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

### Работники государственного бюджетного учреждения социального обслуживания КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» (далее по тексту – центр) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным директором.

1.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи проводятся в установленные сроки и регистрируются в журнале учета вводного противопожарного инструктажа и журнале учета первичного противопожарного инструктажа.

1.3. Ответственность за противопожарное состояние помещения возлагается на соответствующих ответственных лиц. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на сторожей-вахтеров.

### 1.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственных за пожарную безопасность в КГБУ СО «КЦСОН «Пировский».

1.5. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**2. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей**

### 2.1. Территорию КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

### 2.3. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» не допускается.

### 2.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здание, в котором расположены помещения КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» должно быть обеспечено светящимися указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

### 2.5. В здании КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» запрещается:

* производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
* использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы
* забивать двери эвакуационных выходов, загромождать эвакуационные пути и выходы мебелью, оборудованием и пр.;
* применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
* пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
* проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в них людей;
* обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
* применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
* производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
* сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
* производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
* оставлять без присмотра включенные электроприборы.

**3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха**

### 3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

* отключать огнезадерживающие устройства;
* выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
* закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
* проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции.

**4. Требования к электроустановкам**

### 4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в КГБУ СО «КЦСОН «Пировский», а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:

* использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
* оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
* пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
* применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.5. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

**5. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики**

### 5.1. Установки пожарной автоматики КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

### 5.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» должно обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

5.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

* загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
* складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;
* наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

**6. Требования к первичным средствам пожаротушения**

### 6.1. КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на ответственного за пожарную безопасность КГБУ СО «КЦСОН «Пировский».

6.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.3. Ручные огнетушители размещаются:

* путем навески на вертикальные конструкции **на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;**
* путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

6.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

6.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

6.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

**7. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы**

### 7.1. В помещении КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

7.2. Работники, после окончания рабочего дня обязаны:

* осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
* обесточить все электропотребители;
* проверить закрытие окон и форточек;
* закрыть помещение.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены, работник обязан немедленно сообщить директору для принятия соответствующих мер.

Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

### 7.3. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» обязаны поставить в известность директора КГБУ СО «КЦСОН «Пировский», обеспечить отсутствие посетителей, находящихся в аварийном помещении.

**8. Порядок действий в случае возникновения пожара**

8.1. В случае возникновения пожара действия работников КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности маломобильных граждан, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан:

* **немедленно сообщить об этом по телефону "01" или «101»;**
* **задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации маломобильных граждан из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;**
* **при необходимости отключить энергоснабжение здания;**
* **в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;**
* **по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.**

8.3. Все работники КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

8.4. Директор КГБУ СО «КЦСОН «Пировский» в случае возникновения пожара обязан:

* продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;
* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
* при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
* осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
* обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
* организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
* организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

Ответственный за антитеррористическую

и пожарную безопасность, и.о. зам. директора Р.М. Шайхутдинов